## 校正リーク製作作業仕様(TCC水没法)
校正リーク製作作業仕様（TCC 水没法）
文書番号：120-0430-00006-02
※下記内容をご確認の上、別シート【作業依頼書及び使用履歴確認書】をご記入願います。
1.適用範囲
以下に記載した型式のアルバックテクノ製校正リークの製作
TCC-W
本仕様の流量値は、国家標準にトレーサブルな校正はされず、流量測定のみの作業となります。
ここに示す校正リークとは、「校正」されたリークのことではありません。
2.作業内容
2-1 作業内容一覧
作業名 |  | 作業内容 | 提出書類
製作 |  | 校正リークの製作 | 試験成績書 ※
※ トレーサビリティ証明書や体系表は発行出来ません。
2-2 製作作業条件
(1) 指定可能圧力
加圧 0.1～3.0 MPa
(2) 指定可能流量
1.0 cm3/min ～ 6.0 cm3/min
指定の圧力値と流量値の組合せで製作できない場合もございます。事前にご相談ください。
(3) 製作外観寸法図
ガラス管のみと、取付け座付き(エポキシ樹脂で黄銅製の座に固定した物)のどちらかを選択ください。ガラス管の長さは指定できません。
(4) 測定環境
環境温度 24 ℃±2℃
環境湿度 結露無きこと
使用ガス 一般ヘリウム
(5) 測定環境簡略図
(6) 製作範囲（弊社施工項目）
①指定圧力で指定リーク量の±10%以内の精度で製作を行います。
②測定した値を試験成績書へ記載します。流量単位はcm3/minとなります。圧力単位は、kPa、MPaの何れかになります。
(7) 製作範囲外
①2-1項記載以外の書類提出
②複数の圧力値での流量測定
③指定圧力値と流量値の条件にて、水没法が適さない場合、或いは製作出来ない場合
3.作業施設
場所：〒253-8555 神奈川県茅ヶ崎市萩園2609-5
アルバックテクノ株式会社 生産統括本部 真空機器部 計測課
4.作業内容、結果の報告
2-1項作業名に該当する書類の提出をもってご報告とさせて頂きます。
5.機密保持について
本仕様の業務を遂行する上で知り得たお客様の情報は、JIS Q9001:2015の要求事項に従い、責任をもって管理いたします。
6.その他
送付品をお預かりした時点で費用が発生いたします。
本仕様に記載がない項目は、基本的に作業実施いたしません。
作業完了後の納品予定日につきましては別途御見積等でご案内いたします。

## 作業依頼書及び使用履歴確認書
校正リーク作業依頼書（TCC）水没法 | [16 empty] | 北海道CS
※色塗りされている枠内への記入をお願いいたします。 当社における作業（分解、洗浄など）の人的安全および環境安全の確保の為、弊社の製品をご発送の際は、 お手数ですが必ずこの用紙で弊社にご連絡頂けます様よろしくお願いいたします。 | [16 empty] | 岩手CS
ご記入年月日 | [16 empty] | 宮城CS
山形CS
依頼者 | [16 empty] | 茨城CS
会社名 | [16 empty] | 埼玉CS
郵便番号 | [16 empty] | 茂原CS
住所 | [16 empty] | 長野CS
部署名 | [13 empty] | 電話番号 |  |  | 長野CS新潟G
お名前 | [13 empty] | FAX番号 |  |  | 茅ヶ崎CS
メールアドレス | [16 empty] | 愛知CS
静岡CS
所有者（発行書類の宛名になります。） | [16 empty] | 四日市CS
会社名 | [16 empty] | 四日市CS三重G
郵便番号 | [15 empty] | FALSE | 尼崎CS
住所 | [16 empty] | 滋賀CS
部署名 | [13 empty] | 電話番号 |  |  | 北陸CS
お名前 | [13 empty] | FAX番号 |  |  | 姫路CS
メールアドレス | [16 empty] | 広島CS
徳島CS
熊本CS
アルバックテクノへの発送方法、およびアルバックテクノからの返送方法 | [16 empty] | 福岡CS
発送方法 | [10 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。 | [5 empty] | 大分CS
返送方法 | [10 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。 | [5 empty] | 鹿児島CS
返送先 『混載便』選択時に記入 |  | 会社名 | [14 empty] | 海外CS
|  | 郵便番号 | [13 empty] | 3 | 表面処理：茅ヶ崎
|  | 住所 | [14 empty] | 表面処理：大阪
|  | 部署名 | [12 empty] | 電話番号 |  | 表面処理：鹿児島
|  | 名前 | [12 empty] | FAX番号 |  | 表面処理：千葉
本社
依頼品情報 |  |  | FALSE
品名 |  | 校正リーク |  |  |  | 型式 | [6 empty] | 0
依頼内容 |  |  | 製作（水没法） |  | ⇒ | 取付座 |  |  | 要 |  | 不要 |  | 0
|  |  | 指定流量 |  |  |  | cm3/min
|  |  | 指定圧力 |  |  |  |  | kPa |  | MPa |  | 0
その他（詳細へ記載）
詳細 ※故障状況や要求事項などを詳しくご記載ください。
送付品（記載がないものは管理対象外とさせて頂きます。）※下記記入欄をダブルクリックするとsheetに移動します。送付品sheetに詳細をご記載ください。
使用履歴（記入不備により発生した弊社設備故障の修繕費用につきましては別途請求させて頂く場合がございます。）
| 化学物質名（化学式も含む） |  |  | 有害性の有無 |  |  | 症状
1
2
3
4
5
※弊社設備に悪影響を及ぼす恐れがあるもの、或いは人体に影響を及ぼすものを吸引している場合は、別途無害化洗浄作業が発生しフルオーバーホールが必須となります。
使用装置及び主排気系（例．蒸着装置、油拡散ポンプ）
別シート【校正リーク製作作業仕様(TCC水没法)】を確認の上、上記記載事項に相違ない事を証明します。
お客様名 | [12 empty] | FALSE
※ご記入頂いたこの依頼書はEXCELデータのまま担当営業窓口まで電子メールにて配信願います。
アルバックテクノ記入欄
WBS番号
拠点名
担当者AD | [7 empty] | 社員コード
CS用備考欄
希望納期 |  |  |  | 希望測定月
様式No.計セ68-15-03
グループ 515
グループ 587
グループ 593
チェックをお願いします。
依頼者と同じ
依頼者と同じ
所有者と同じ
上記とは異なる
本体は送付しません。

## 送付品
送付品（記載がないものは管理対象外とさせて頂きます。）
| 品名 | 型式 | 製造番号 | 備考
1 | 校正リーク
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
依頼書へ戻る

## 作業依頼書及び使用履歴確認書 記入例【製作】
記入例
校正リーク作業依頼書（TCC）水没法
※色塗りされている枠内への記入をお願いいたします。 当社における作業（分解、洗浄など）の人的安全および環境安全の確保の為、弊社の製品をご発送の際は、 お手数ですが必ずこの用紙で弊社にご連絡頂けます様よろしくお願いいたします。
ご記入年月日 |  |  |  | 2024-01-01
依頼者
会社名 |  |  | アルバックテクノ株式会社
郵便番号 |  |  | 2538555
住所 |  |  | 神奈川県茅ケ崎市萩園2609-5
部署名 |  |  | 規格品部 計測機器課 | [19 empty] | 電話番号 |  |  | 0467-87-1116
お名前 |  |  | 計測 太郎 | [19 empty] | FAX番号 |  |  | 0467-58-0841
メールアドレス |  |  | tarou_keisoku@ulvac.com
所有者（発行書類の宛名になります。）
会社名 |  |  | アルバックテクノ株式会社
郵便番号 |  |  | 2538555
住所 |  |  | 神奈川県茅ケ崎市萩園2609-5
部署名 |  |  | 規格品部 計測機器課 | [19 empty] | 電話番号 |  |  | 0467-87-1116
お名前 |  |  | 計測 花子 | [19 empty] | FAX番号 |  |  | 0467-58-0841
メールアドレス |  |  | hanako_keisoku@ulvac.com
アルバックテクノへの発送方法、およびアルバックテクノからの返送方法
発送方法 |  |  | 持ち込み（持ち込み日は後日調整させて頂きます。） | [15 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。
返送方法 |  |  | 混載便（下記返送先をご記入願います。） | [15 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。
返送先 『混載便』選択時に記入 |  |  | 会社名 |  |  | アルバックテクノ株式会社
|  |  | 郵便番号 |  |  | 2538555
|  |  | 住所 |  |  | 神奈川県茅ケ崎市萩園2609-5
|  |  | 部署名 |  |  | 規格品部 計測機器課 | [18 empty] | 電話番号 |  |  | 0467-87-1116
|  |  | 名前 |  |  | 計測 太郎 | [18 empty] | FAX番号 |  |  | 0467-87-1116
依頼品情報
品名 |  |  | 残留ガス分析計 | [8 empty] | 型式 | [18 empty] | ガス分析計作業依頼書
依頼内容 |  |  |  |  | 点検 |  |  | FALSE | [22 empty] | ガス分析計作業依頼書
[5 empty] | オーバーホール |  |  | FALSE | [22 empty] | ガス分析計作業依頼書
[5 empty] | 修理 |  |  | FALSE | [22 empty] | ガス分析計作業依頼書
品名 |  |  | リークディテクタ | [8 empty] | 型式 |  |  |  | HELIOT | [6 empty] | 0 | [7 empty] | リークディテクタ作業依頼書
依頼内容 |  |  |  |  | フルオーバーホール | [7 empty] | ※フルオーバーホール・スタンダードオーバーホール・点検には 校正リーク校正は含まれておりません。 必要な場合は校正リーク校正欄にチェックお願いします。 | [17 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | スタンダードオーバーホール | [25 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | 点検 | [25 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | 修理 | [25 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | 校正リーク校正 | [9 empty] | トレーサビリティ証明書発行（体系表付） | [10 empty] | FALSE | FALSE |  |  |  | リークディテクタ作業依頼書
品名 | [11 empty] | 型式 | [10 empty] | 製造番号 | [7 empty] | ロボット作業依頼書
依頼内容 |  |  |  |  | 引き取りオーバーホール | [8 empty] | FALSE | [16 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | エクスチェンジオーバーホール | [8 empty] | FALSE | [16 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | 修理 | [8 empty] | FALSE | [16 empty] | ロボット作業依頼書
依頼構成 |  |  |  |  | アクチュエータのみ | [10 empty] | アクチュエータ+コントローラ | [14 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | コントローラのみ | [10 empty] | アクチュエータ+コントローラ+アーム | [14 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | アームのみ | [25 empty] | ロボット作業依頼書
装置名 | [30 empty] | ロボット作業依頼書
ロボット作業依頼書
装置指番 | [30 empty] | ロボット作業依頼書
ロボット作業依頼書
品名 | [11 empty] | 型式 | [18 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
依頼内容 |  |  | FALSE |  | 型式 |  | CLM- | [9 empty] | シリアル番号 | [13 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | 校正方法 |  | 真空法 | [23 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
|  |  | FALSE |  | 型式 |  | CLC- | [9 empty] | シリアル番号 | [13 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | 校正方法 |  |  |  | 真空フード法 | [8 empty] | スニッファー法 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
|  |  | FALSE |  | 型式 |  | (他社製) | [12 empty] | シリアル番号 | [10 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | 校正方法 |  | 真空法 | [23 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | トレーサビリティ証明書発行（体系表付） | [11 empty] | FALSE | 参照標準校正リークJCSS校正証明書の写し | [12 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
品名 |  |  | 校正リーク
[5 empty] | 製作（水没法） | [5 empty] | ⇒ | 取付座 |  |  |  |  | 要 |  | 不要 |  | 0
[5 empty] | 指定流量 | [7 empty] | cm3/min
[5 empty] | 指定圧力 | [9 empty] | kPa |  |  | MPa |  | 0
その他（詳細へ記載）
品名 | [11 empty] | 型式
依頼内容 |  |  |  |  | 校正 |  |  | FALSE
[5 empty] | 調整＋校正 |  |  | FALSE
[5 empty] | 修理 |  |  | FALSE
校正条件 |  |  | 校正の結果弊社規定範囲または貴社規定範囲を逸脱した場合 | [18 empty] | 調整しない |  |  |  |  | 調整する |  |  | 0
|  |  | 調整前データ |  |  |  | 要 |  |  | 不要 |  |  | 0 |  |  |  | 校正証明書・校正体系図 | [7 empty] | 要 |  | 不要 |  | 0
|  |  | 送付品に含まれていない場合ご記入下さい。 | [11 empty] | 測定子ケーブル長さ | [8 empty] | 測定子型式
品名 | [11 empty] | 型式 | [10 empty] | S/N: |  |  |  |  | M/N:
依頼内容 |  |  |  |  | 点検 |  |  |  |  | FALSE | [12 empty] | L/N:
[5 empty] | 修理・オーバーホール |  |  |  |  | FALSE
[5 empty] | 修理 |  |  |  |  | FALSE
品名 | [11 empty] | 型式 | [10 empty] | S/N: |  |  |  |  | M/N:
依頼内容 |  |  |  |  | 修理 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [12 empty] | L/N:
点検
[5 empty] | その他 |  |  | ※有害品の場合は化学物質名（化学式、有害性の有無）を表記し、SDSシートを添付してください。
詳細 ※故障状況や要求事項などを詳しくご記載ください。 |  |  | 特になし
送付品（記載がないものは管理対象外とさせて頂きます。）※下記記入欄をクリックするとsheetに移動します。送付品sheetに詳細をご記載ください。
| 品名 | [5 empty] | 型式 | [9 empty] | 製造番号 | [5 empty] | 備考
1 | [22 empty] | 1
2
3
4
5
使用履歴（記入不備により発生した弊社設備故障の修繕費用につきましては別途請求させて頂く場合がございます。）
| 化学物質名（化学式も含む） | [6 empty] | 有害性の有無 |  |  |  |  | 症状
1 | 大気 | [6 empty] | 無 |  |  |  |  | 特になし
2 | ヘリウム | [6 empty] | 無 |  |  |  |  | 特になし
3
4
5
※弊社設備に悪影響を及ぼす恐れがあるもの、或いは人体に影響を及ぼすものを吸引している場合は、別途無害化洗浄作業が発生しフルオーバーホールが必須となります。
使用装置及び主排気系（例．蒸着装置、油拡散ポンプ） | [14 empty] | ALT
別シート【校正リーク製作作業仕様(TCC水没法)】及び上記記載事項に相違ない事を証明します。
お客様名 |  | 計測 花子
※ご記入頂いたこの依頼書はEXCELデータのまま担当営業窓口まで電子メールにて配信願います。
アルバックテクノ記入欄
WBS番号
拠点名
担当者AD |  |  | ※Teamsに記載のメールアドレスを記入してください。 | [11 empty] | 社員コード
CS用備考欄
希望納期 | [7 empty] | 希望校正月
グループ 515
グループ 577
グループ 581
グループ 584
グループ 587
グループ 593
アルバックテクノへの発送方法、アルバックテクノからの返送方法を、それぞれプルダウンリストより選択ください。
選択肢にない場合は、直接記入欄に入力してください。
作業仕様の内容、及び記載内容に問題が無ければ、
氏名、及びチェックボックスにチェックを入れてください。
アルバックテクノ使用欄の為、記載不要です。
送付品情報を送付品sheetに記載をお願いします。
送付品に対してコメント等あれば、備考欄にご記入下さい。
製作依頼の場合は記載不要です。
必ず記入をお願いいたします。
製作依頼の場合は、使用予定の物質名をご記載ください。
使用している、使用する予定の装置等について、可能な限りご記載ください。
ご希望の流量を記載してください。
ご希望の圧力値の記載と圧力の単位を選択してください。
上記の依頼者情報と同じであれば、チェックを入れてください。
上記の依頼者、所有者情報と同じであれば、該当項目を選択してください。
依頼者や所有者と異なる場合は、返送先詳細をご記載ください。
依頼者と同じ
依頼者と同じ
所有者と同じ
上記とは異なる
本体は送付しません。
送付品に本体が含まれない場合は、チェックを入れてください。